## Slide 1
一层照明平面图：Blender 模型 vs 施工图
左：Blender 模型（可编辑） · 1:100
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
F32
G07
G06
G08
G15
G16
G25
G26_1
G26_2
G26_3
待选
待选
模型点位（09-29 导出，图例数量 09-30 按本页实际点位更新）
主灯（吸顶 / 吊灯）× 6
主灯位（产品待选）× 2
筒灯 / 射灯 × 30
壁灯 / 户外墙灯 × 5
围栏地灯 × 5
墙面开关 × 13
每个点位（符号 + 编号）是一个组件：单击选中即可拖动，Ctrl+C / Ctrl+V 复制，Delete 删除。 墙体和右边的施工图已锁定，不会被误拖；要改墙体，在「选择窗格」里选中后右键「解锁」。 墙体为模型 1.2 m 高水平剖切；房间名沿用施工图。图例里的数量是导出时的数量，改动后不会自动更新。
Notes: 左图由 Blender 模型 27PR_CGI_v19_integrated_materials.blend 导出生成（cgi_v19/elec/model_plans_pptx.py）；右图为《水电点位施工图_A3.pdf》第 2 页。

## Slide 2
一层照明平面图：Blender 模型 vs 施工图
左：Blender 模型（可编辑） · 1:100
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
F32
G07
G06
G08
G15
G16
G25
G26_1
G26_2
G26_3
待选
待选
28
22
38
40
30控制楼梯吊灯
1
2
31
32
26
27
29
37
39
36
35
34
10
11
12
13
14
15
16
17
3
4
5
6
18
19
20
21
7
8
9
23
24
25
26
27
Notes: 左图由 Blender 模型 27PR_CGI_v19_integrated_materials.blend 导出生成（cgi_v19/elec/model_plans_pptx.py）；右图为《水电点位施工图_A3.pdf》第 2 页。

## Slide 3
一层照明平面图：Blender 模型 vs 施工图
左：Blender 模型（可编辑） · 1:100
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
F32
G07
G06
G08
G15
G16
G25
G26_1
G26_2
G26_3
待选
待选
28
22
33
38
40
30
1
2
31
32
26
27
29
37
39
36
35
34
10
11
12
13
14
15
16
17
3
4
5
6
18
19
20
21
7
8
9
23
24
25
Notes: 左图由 Blender 模型 27PR_CGI_v19_integrated_materials.blend 导出生成（cgi_v19/elec/model_plans_pptx.py）；右图为《水电点位施工图_A3.pdf》第 2 页。

## Slide 4
一层插座平面图：Blender 模型 vs 施工图
左：Blender 模型（可编辑） · 1:100
右：施工图原图（图片，仅供对照）
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
模型点位（09-29 导出，图例数量 09-30 按本页实际点位更新）
单相带接地插座（暗装）× 33
每个点位（符号 + 编号）是一个组件：单击选中即可拖动，Ctrl+C / Ctrl+V 复制，Delete 删除。 墙体和右边的施工图已锁定，不会被误拖；要改墙体，在「选择窗格」里选中后右键「解锁」。 墙体为模型 1.2 m 高水平剖切；房间名沿用施工图。图例里的数量是导出时的数量，改动后不会自动更新。
Notes: 左图由 Blender 模型 27PR_CGI_v19_integrated_materials.blend 导出生成（cgi_v19/elec/model_plans_pptx.py）；右图为《水电点位施工图_A3.pdf》第 3 页。

## Slide 5
一层给排水点位图：Blender 模型 vs 施工图
左：Blender 模型（可编辑） · 1:100
右：施工图原图（图片，仅供对照）
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
台盆
W
J
坐便器
J
P
厨房水槽
J
P
洗碗机
J
P
洗衣柜（双机位+上盆）
J
P
户外立柱盆
J
P
模型点位（09-29 导出，图例数量 09-30 按本页实际点位更新）
J
给水点位（J）× 6
P
排水点位（P）× 5
W
坐便器排污（W）× 1
模型没有单独的水路点，按卫浴 / 厨房设备推出：马桶 = J + W，台盆 / 淋浴 / 水槽 / 洗碗机 / 洗衣柜 = J + P；虚线框为设备外轮廓。 每个点位（符号 + 编号）是一个组件：单击选中即可拖动，Ctrl+C / Ctrl+V 复制，Delete 删除。 墙体和右边的施工图已锁定，不会被误拖；要改墙体，在「选择窗格」里选中后右键「解锁」。 墙体为模型 1.2 m 高水平剖切；房间名沿用施工图。图例里的数量是导出时的数量，改动后不会自动更新。
Notes: 左图由 Blender 模型 27PR_CGI_v19_integrated_materials.blend 导出生成（cgi_v19/elec/model_plans_pptx.py）；右图为《水电点位施工图_A3.pdf》第 4 页。

## Slide 6
二层照明平面图：Blender 模型 vs 施工图
左：Blender 模型（可编辑） · 1:75
右：施工图原图（图片，仅供对照）
卫生间
电梯
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
书房
F06
F11
F19
F20
F22
F23
待选
模型点位（09-29 导出，图例数量 09-30 按本页实际点位更新）
主灯（吸顶 / 吊灯）× 7
主灯位（产品待选）× 1
筒灯 / 射灯 × 8
墙面开关 × 12
每个点位（符号 + 编号）是一个组件：单击选中即可拖动，Ctrl+C / Ctrl+V 复制，Delete 删除。 墙体和右边的施工图已锁定，不会被误拖；要改墙体，在「选择窗格」里选中后右键「解锁」。 墙体为模型 1.2 m 高水平剖切；房间名沿用施工图。图例里的数量是导出时的数量，改动后不会自动更新。
F11
Notes: 左图由 Blender 模型 27PR_CGI_v19_integrated_materials.blend 导出生成（cgi_v19/elec/model_plans_pptx.py）；右图为《水电点位施工图_A3.pdf》第 6 页。

## Slide 7
二层插座平面图：Blender 模型 vs 施工图
左：Blender 模型（可编辑） · 1:75
右：施工图原图（图片，仅供对照）
卫生间
淋浴间
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
书房
模型点位（09-29 导出，图例数量 09-30 按本页实际点位更新）
单相带接地插座（暗装）× 29
每个点位（符号 + 编号）是一个组件：单击选中即可拖动，Ctrl+C / Ctrl+V 复制，Delete 删除。 墙体和右边的施工图已锁定，不会被误拖；要改墙体，在「选择窗格」里选中后右键「解锁」。 墙体为模型 1.2 m 高水平剖切；房间名沿用施工图。图例里的数量是导出时的数量，改动后不会自动更新。
高
高
Notes: 左图由 Blender 模型 27PR_CGI_v19_integrated_materials.blend 导出生成（cgi_v19/elec/model_plans_pptx.py）；右图为《水电点位施工图_A3.pdf》第 7 页。

## Slide 8
二层给排水点位图：Blender 模型 vs 施工图
左：Blender 模型（可编辑） · 1:75
右：施工图原图（图片，仅供对照）
卫生间
淋浴间
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
书房
台盆柜
J
P
智能马桶
W
J
淋浴房
J
P
智能马桶
W
J
台盆柜
J
P
淋浴房
J
P
马桶
W
J
小台盆
J
P
淋浴
J
P
模型点位（09-29 导出，图例数量 09-30 按本页实际点位更新）
J
给水点位（J）× 9
P
排水点位（P）× 6
W
坐便器排污（W）× 3
模型没有单独的水路点，按卫浴 / 厨房设备推出：马桶 = J + W，台盆 / 淋浴 / 水槽 / 洗碗机 / 洗衣柜 = J + P；虚线框为设备外轮廓。 每个点位（符号 + 编号）是一个组件：单击选中即可拖动，Ctrl+C / Ctrl+V 复制，Delete 删除。 墙体和右边的施工图已锁定，不会被误拖；要改墙体，在「选择窗格」里选中后右键「解锁」。 墙体为模型 1.2 m 高水平剖切；房间名沿用施工图。图例里的数量是导出时的数量，改动后不会自动更新。
Notes: 左图由 Blender 模型 27PR_CGI_v19_integrated_materials.blend 导出生成（cgi_v19/elec/model_plans_pptx.py）；右图为《水电点位施工图_A3.pdf》第 8 页。